## LISTADO DE ARTICULOS
LISTADO DE ARTICULOS
Descripción del producto | Cantidad Solicitada | U/M | Precio | Importe
ESCOBAS | 2 | PZ | 60 | 120
TRAPEADORES | 3 | PZ | 60 | 180
JALADORES | 4 | PZ | 60 | 240
JABON PARA MANOS | 5 | LT | 30 | 150
RECOJEDORES | 6 | PZ | 60 | 360
TOTAL | 20 |  |  | 1050

## CONSUMIBLES.
CONSUMIBLES
[8 empty] | CONSUMO/PROMEDIO |  |  |  | Stock
Descripción del producto | Presentación | Cantidad Solicitada | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Fecha de ultima compra | Cantidad consumida | Dias duración | Consumo promedio | U/M Consumida | Stock mensual necesario | Imagen | Observaciones
Sanitizante | 20 L | 2 | PZ | 200 | 400 | Areas en general de Farma | 2024-07-29 | 2 | 10 | 0.2 | pz/día | 5

## REFACCIONES.
REFACCIONES Y HERRAMENTALES
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Stock de seguridad / mes | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Condensadora y evaporador | mcquay | 1 | pza | 96047.39 | 96047.39 | Cindetec |  |  | Pesos Mexicanos | 0 | 97212.44 |  |  | Sistema de aire acondicionado que incluye condensadora de 5 toneladas y evaporador de la misma capacidad, esta capacidad es la necesaria para abatir la carga termica del cuarto donde se encuentran los HPLC de desarrollo, el equipo actual es un equipo ya viejo que dio su vida util y se encuentra ya con fugas de refrigerante y compresor dañado, operando al minimo actualmente.

## SERVICIOS.
SERVICIOS
Tiempo de ciclo del servicio
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Stock de seguridad / mes | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Servicio de Limpieza de aires acondicionados | Manejadora "x" | 1 | Serv | 5433 | 5433 | Laboratorios de calidad | 2024-03-01 | 60 | dias | 0 | 10000 | 9500 | 11000 | Sustituye al Motor "x" del granulador, debido a sobrecalentamiento

## EQUIPO O MATERIAL.
EQUIPOS O MATERIALES
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Stock de seguridad / mes | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Probetas | 1 Litro | 5 | pz | 300 | 1500 | Laboratorio de calidad | 2024-03-01 | 60 | dias | 0 | 10000 | 9500 | 11000 | Se tomo la cotización 2 por un balance entre precio, tiempo de entrega y calidad.

## GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJES
LIMITE DE MONTOS POR TIPO DE GASTO
Descripción del producto | Cantidad | U/M | PRECIO
Gastos de Alimentación | 1 | dia | 750
Gastos de Hotel | 1 | dia | 1500
Gastos de Avion | 1 | dia | DEF.
Gastos de Combustible | 1 | km/l | 14
Gastos Pasajes | 1 | dia | DEF.
Gastos de TAG | 1 | dia | DEF.
Gastos no deducible (propina) | 1 | dia | 75
Gastos Estacionamientos | 1 | dia | DEF.
Precio Combustible | 1 | Lt | 24
GASTO A SOLICITAR
Nombre del personal | Destino | Duración | Gastos de Alimentación | Gastos no deducibles (propinas) solo alimentacion | Gastos de Hotel | Gastos de Avion | Km distancia | Rendimiento (km/l) | Gastos de Combustible | Gastos Pasajes | Gastos TAG | Gastos Estacionamientos | Total General | Motivo del viaje (colocar Nombre de la empresa y persona que visita)
Jesus Salazar | CDMX | 1 dia | 750 | 75 | 0 | 0 | 600 | 14 | 1028.5714 | 0 |  | 0 | 1853.5714

## ACTIVOS
COMPRA DE ACTIVOS
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Lap top | HP 8MG RAM 2 TB DISCO DURO | 2 | pz | 30000 | 60000 | Producción | 2024-03-01 | 3 | años | 27000 | 30000 | 35000 | Se tomo la cotización 2 por un balance entre precio, tiempo de entrega y calidad.