## LISTADO DE ARTICULOS
LISTADO DE ARTICULOS
Descripción del producto | Cantidad Solicitada | U/M | Precio | Importe
ESCOBAS | 2 | PZ | 60 | 120
TRAPEADORES | 3 | PZ | 60 | 180
JALADORES | 4 | PZ | 60 | 240
JABON PARA MANOS | 5 | LT | 30 | 150
RECOJEDORES | 6 | PZ | 60 | 360
TOTAL | 20 |  |  | 1050

## CONSUMIBLES.
CONSUMIBLES
[8 empty] | CONSUMO/PROMEDIO |  |  |  | Stock
Descripción del producto | Presentación | Cantidad Solicitada | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Fecha de ultima compra | Cantidad consumida | Dias duración | Consumo promedio | U/M Consumida | Stock mensual necesario | Imagen | Observaciones
Sanitizante | 20 L | 2 | PZ | 200 | 400 | Areas en general de Farma | 2024-07-29 | 2 | 10 | 0.2 | pz/día | 5

## REFACCIONES.
REFACCIONES Y HERRAMENTALES
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Stock de seguridad / mes | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Reparacion de enfriador para leche | ETV | 1 | pza | 53521.62 | 53521.62 | ETV |  |  | Pesos Mexicanos | 0 | 53521.62 |  |  | Durante el levantamiento tras el reporte de Juan Carlos del ETV, se encontraron los enfriadores con falta de motor esto debido a que una persona que llevo personal de ETV lo reviso previamente, por lo que esta cotizacion consta de un motor nuevo, sensor de temperatura nuevo, revision y pruebas de fuga en la linea, carga de refrigerante y mantenimiento y limpieza del equipo para que este funcione con normalidad.

## SERVICIOS.
SERVICIOS
Tiempo de ciclo del servicio
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Stock de seguridad / mes | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Servicio de Limpieza de aires acondicionados | Manejadora "x" | 1 | Serv | 5433 | 5433 | Laboratorios de calidad | 2024-03-01 | 60 | dias | 0 | 10000 | 9500 | 11000 | Sustituye al Motor "x" del granulador, debido a sobrecalentamiento

## EQUIPO O MATERIAL.
EQUIPOS O MATERIALES
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Stock de seguridad / mes | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Probetas | 1 Litro | 5 | pz | 300 | 1500 | Laboratorio de calidad | 2024-03-01 | 60 | dias | 0 | 10000 | 9500 | 11000 | Se tomo la cotización 2 por un balance entre precio, tiempo de entrega y calidad.

## GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJES
LIMITE DE MONTOS POR TIPO DE GASTO
Descripción del producto | Cantidad | U/M | PRECIO
Gastos de Alimentación | 1 | dia | 750
Gastos de Hotel | 1 | dia | 1500
Gastos de Avion | 1 | dia | DEF.
Gastos de Combustible | 1 | km/l | 14
Gastos Pasajes | 1 | dia | DEF.
Gastos de TAG | 1 | dia | DEF.
Gastos no deducible (propina) | 1 | dia | 75
Gastos Estacionamientos | 1 | dia | DEF.
Precio Combustible | 1 | Lt | 24
GASTO A SOLICITAR
Nombre del personal | Destino | Duración | Gastos de Alimentación | Gastos no deducibles (propinas) solo alimentacion | Gastos de Hotel | Gastos de Avion | Km distancia | Rendimiento (km/l) | Gastos de Combustible | Gastos Pasajes | Gastos TAG | Gastos Estacionamientos | Total General | Motivo del viaje (colocar Nombre de la empresa y persona que visita)
Jesus Salazar | CDMX | 1 dia | 750 | 75 | 0 | 0 | 600 | 14 | 1028.5714 | 0 |  | 0 | 1853.5714

## ACTIVOS
COMPRA DE ACTIVOS
Descripción del producto | Especificación | Cantidad | U/M | PRECIO | IMPORTE | Equipo al que pertenece | Ultima compra | Tiempo de vida estimado | U/M | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Obsevaciones | Imagen
Lap top | HP 8MG RAM 2 TB DISCO DURO | 2 | pz | 30000 | 60000 | Producción | 2024-03-01 | 3 | años | 27000 | 30000 | 35000 | Se tomo la cotización 2 por un balance entre precio, tiempo de entrega y calidad.