## Presupuesto
Instalaciones Mecánicas MA+R
MIGUEL ANGEL ROMERO FLORES RFC: ROFM790405MY0 DOMICILIO FISCAL: COBRE 239 C502, POPULAR RASTRO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15220 TEL: 5590101358 FOLIO REPSE:118186
CLIENTE: NUCITEC
| PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE FC 5TR |  |  | FECHA: | 2024-08-07
No | Concepto | Cantidad | Unidad | P. Unitario M.N. | Precio Total M.N.
1 | Suministro e instalacion de unidad condensadora de aire acondicionado, marca mcquay, lista para operar a 220/1/60 de 5 TR | 1 | PZA | 38500 | 38500
2 | Suministro e instalacion de unidad evaporadora de aire acondicionado tipo fan and coil, marca mcquay, lista para operar a 220/1/60 de 5 TR | 1 | PZA | 19002.5 | 19002.5
Suminstro e instalacion de tubo de cobre tipo L de los siguientes diametros
3 | .7/8 | 15 | ML | 427.97 | 6419.55
4 | .1/2 | 15 | ML | 327.25 | 4908.75
5 | Suminstro e instalacion de aislamiento termico de 1/2 de espesor para tubo de cobre tipo L de los siguientes diametros
6 | .7/8 | 9 | PZA | 145 | 1305
7 | .1/2 | 9 | PZA | 125 | 1125
8 | Suministro y colocacion de cable uso rudo para la intercomunicacion entre equipos | 18 | Mts | 70.21 | 1263.78
9 | Soporteria para unidad condensadora a base de angulo de 2" x 3/16 | 1 | PZA | 1966.3 | 1966.3
10 | Suministro y carga de gas refrigerante R-410a para complemento de carga del sistema. | 11.3 | Kgs | 703.73 | 7952.15
11 | Suministro de trampas de condensados para equipos evaporadoras a base de PVC y manguera para bomba de condensados | 1 | JGO | 842.1 | 842.1
12 | Servicio de mano de obra para el desmontaje de unidades existentes | 1 | Serv | 2000 | 2000
13 | Suministro e instalacion de lamina galvanizada para la fabricacion de cierre entre ducteria existente y equipo nuevo, incluye lona ahulada en la inyeccion y retorno | 1 | Lote | 7675.26 | 7675.26
92960.39
Notas:
El presupuesto es la suma del monto Total en Moneda Nacional más el monto en dolares americanos más I.V.A.
Trabajos fuera de nuestro alcance.- La herrería, canalizaciones electricas, cableado de fuerza, interrutores a pie de equipo, impermeabilizaciones, huecos en muros, cristales y losas, pintura, decoración y cortes en cancelería.
Este presupuesto es solo por las cantidades y conceptos enlistados, cualquier modificación y/o ajuste se considerará como adicional.
Condiciones de pago:
60% de anticipo
40% a contra entrega